Перечень объектов, расположенных по адресу г. Иваново, ул. Лежневская 118 В

| № по ГП | Наименование здания, сооружения | Общая площадь м2 | Инвентарный номер, литер | Дата, серия и номер свидетельства о гос. регистрации | Год постройки | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Здравпункт | 292,3 | 1093 Литер А85 | 13.12.2007 37-АА №242216 | 1988 | Кирпичное здание на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б крыша профлист, 2 этажа |
| 12 | Производственный корпус 12 (цех №5) | 1935,8 | 101 Литер А6+А10, А67 | 15.11.2007 37-АА №242218 | 1969 | Кирпичное здание на ж/б фундаменте, перекрытие ж/б крыша профлист, и металлические листы по металлическому каркасу 2 этажа |
| 13 | Дизельная эл. Станция К-49 | 870,9 | 1088 Литер А34, А35 | 15.11.2007 37-АА №242215 | 1981 | Кирпичное здание на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б крыша мягкая кровля, 2 этажа, подвал |
| 15 | Установка для испытания на брызгозащитной | 315,8 | 1091 Литер А43, А44 | 29.11.2007 37-АА №242352 | 1968 | Кирпичное здание на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б крыша мягкая кровля, 1 этаж |
| 19 | Лесопильный комплекс К-19 | 1276.4 | 1076 Литер А36+А40 | 15.11.2007 37-АА №242220 | 1977 | Стены кирпичные, профлист, сетка рабица на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б, крыша – кровельное железо и профлисты по металлическому каркасу, 1 этаж, подвал |
| 34 | Оздоровительный комплекс ДОК (склад ОМТС) | 1139,3 | 1097 Литер А46, А47 | 13.12.2007 37-АА №242497 | 1989 | Кирпичное здание на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б крыша кровельное железо, 2 этажа |
| 38 | Здание из металлоконструкций (участок ремонта автомобилей) | 1588,8 | 10106 Литер А91 | 03.12.2007 37-АА №242371 | 1988 | Стены двухслойные, профилированные листы на сборном ж/б фундаменте, перекрытия-металлические конструкции, крыша металлическая, 2 этажа |
| 60 | Площадка технологическая |  |  |  |  | Покрытие – ж/б плиты |
| 61 | Площадка хранения ремфонда и готовой продукции спецтехники |  |  |  |  | Покрытие – ж/б плиты, ограждение сетка рабица |

Перечень объектов, расположенных по адресу г. Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман 282

| № по ГП | Наименование здания, сооружения | Общая площадь м2 | Инвентарный номер, литер | Дата, серия и номер свидетельства о гос. регистрации | Год постройки | Краткая характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Магазин | 393,8 | 100083S Литер А49+А51 | 09.01.2008 37-АА №242863 | 1989 | Кирпичное здание на ж/б блочном фундаменте, перекрытие ж/б крыша мягкая кровля, 1 этаж |

Главный инженер							        А. В. Лановенко